广东省畜禽产品质量安全监督检测方案

一、监测范围

全省21个地级以上市的养殖场、屠宰场、农贸市场和超市中猪肝、鸡肉及猪尿液等畜禽产品中“瘦肉精”污染（盐酸克仑特罗）和磺胺类药物残留进行例行监测。

二、抽样地点

各监测城市的养殖场、生猪屠宰场和农贸市场及超市。

三、监测要求

按照随机抽样的原则，每次每类样品各确定4个以上被抽样单位。其中猪尿样品在养殖场、屠宰场抽取，取样数量各占50%；猪肝样品在屠宰场、农贸市场和超市抽取；鸡肉样品在养殖场、农贸市场和超市抽取。确定的养殖场、生猪屠宰场、批发和农贸市场、超市应在当地具有代表性，能反映当地畜产品供给、消费状况及不同生产管理水平。凡被确定的监测点不得拒绝抽检，如拒检，其产品按不合格处理。

四、监测样品种类和数量

（一）监测样品种类

1、猪：猪肝、猪尿。

2、鸡：鸡肉。

（二）监测样品数量

每市每次监测样品总数80个，其中猪肝样品25个，猪尿样品25个，鸡肉样品30个。养殖场、生猪屠宰场和农贸市场及超市按以下比例抽样：

1、生猪养殖场：猪尿样品15个。

2、生猪屠宰场：猪尿样品10个，猪肝样品9个。

3、农贸市场：猪肝样品8个，鸡肉样品8个。

4、超市：猪肝样品8个，鸡肉样品7个。

5、养鸡场：鸡肉样品15个。

四、监测项目和监测依据

（一）抽样依据

猪肝、猪尿和鸡肉抽样按“NY/T 763-2004”《猪肉、猪肝、猪尿抽样方法》和“广东省畜禽产品质量安全例行监测实施细则和行为规范”执行。

（二）监测项目

监测项目为盐酸克仑特罗、七种磺胺类药物共8种药物残留。

各类样品检测项目如下：

猪肝：检测盐酸克仑特罗；

猪尿：检测盐酸克仑特罗；

鸡肉：检测磺胺类药物［磺胺嘧啶（SD）、磺胺嘧啶（SMM）、磺胺地索辛SDM、磺胺二甲嘧啶（SM2）、磺胺甲氧嗪（SMP）、磺胺甲恶唑（SMZ）、磺胺喹恶啉（SQ）］。

（三）检测依据

1、猪肝中克伦特罗检测—酶联免疫测定法（NY/XQ  430-2003）。

2、猪尿中克伦特罗检测方法—酶联免疫测定法（农牧发[2001]38号）。

3、动物尿液中盐酸克伦特罗（瘦肉精）残留的检测—气相色谱/质谱（GC/MS）方法（NY/XQ  421-2003）。

4、动物组织中盐酸克仑特罗的测定－气相色谱/质谱法（NY/T 468-2006）。

5、动物源食品中磺胺类药物残留的检测方法－高效液相色谱法（农牧发[2001]038号）。

五、判定依据和原则

1、动物性食品中兽药最高残留限量（2002年农业部公告第235号）。

2、《食品动物禁用的兽药及其它化合物清单》（农牧发[2002]1号）。

猪肝、猪尿中盐酸克仑特罗酶联免疫检测法的检出限为1µg/kg（µg/L）；确证法的检出限为2µg/kg（µg/L）。

六、承担单位

项目由已通过国家或省级计量认证、有检测资质的农产品质检中心承担，名单见附表1。各地兽医行政机构（畜牧兽医办公室）配合农业厅指定的项目承担单位开展抽样工作。

七、监测结果和总结分析报告的报送

（一）监测时间

分别于12月(元旦前)、4月(五一前)和9月(国庆前)分三批次在全省各市的生猪屠宰场、养殖场、农贸市场和超市进行畜禽产品药物残留例行监测。每次抽样开始时间不得早于监测结果报送前30天。

（二）监测结果报送时间

各项目承担单位将监测结果及总结分析报告按要求汇总整理，分别于4月10日、9月10日、2007年12月15日前将监测结果报送广东省农产品质量监督检测专业技术委员会。广东省农产品质量检测专业技术委员会受省农业厅委托，对每次的监测结果进行综合汇总分析，起草畜禽产品质量安全总体分析报告等相关材料，分别于4月20日、9月20日、2007年12月10日前将监测结果报送省农业厅市场与经济信息处。省农业厅市场与经济信息处对汇总分析材料审核后，统一报送农业厅领导审定。

监测结果汇总表格式见附表4。

- 监测总结分析报告

总结分析报告与监测结果同时上报，报告应包括以下内容：

1、监测结果总体概况。

2、监测基本情况。包括监测的样品数量、检测品种、监测项目、监测地点等。

3、当地生猪、鸡只调入、消费和质量总体情况。要突出各地在农产品质量安全管理工作中的主要措施和特点。

4、监测结果分析

（1）养殖场、生猪屠宰场、农贸市场和超市畜禽产品药物残留监测结果比较。

（2）畜禽产品中“瘦肉精”检出率和磺胺类药物残留超标率比较。

（3）本地畜禽产品和外地畜禽产品监测结果比较。

5、存在问题及原因分析。

6、对策措施建议。

八、注意事项

1、监测工作应当保证科学性、代表性和真实性。

2、统一抽样方法和检测方法，快速检测所用的酶试剂必须由广东省农产品质量检测专业技术委员会指定或配置。

3、未经农业厅同意，任何单位和个人不得对外公开监测结果。任何单位和个人不得引用和公布监测结果。

4、按本方案规定做好抽检工作，准确及时报送监测报告。

5、例行监测有关技术问题请与农业部畜禽产品质量监督检测中心（广州）联系。联系人：刘雅红，刘文字；联系电话：020－85284896，020－85280665，13380065933。

附件：1、畜禽产品质量安全例行监测项目承担单位名单。

2、广东省2007年畜禽产品质量安全例行监测抽样单。

3、2007年××市畜禽产品质量安全例行监测抽样情况表。

4、2007年××市畜禽产品质量安全第×次例行监测抽检情况表。

附表1

畜禽产品质量安全例行监测

项目承担单位名单

| 序号 | 承担单位名单 | 监测地区 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 农业部畜禽产品质量监督检验测试中心（广州） | 深圳、韶关、清远、阳江4市生猪瘦肉精监测和鸡肉磺胺类药物残留监测 |
| 2 | 农业部饲料产品质量监督检验测试中心（广州） | 广州、江门、汕尾、梅州4市生猪瘦肉精监测和鸡肉磺胺类药物残留监测 |
| 3 | 广州市农业标准化监测中心 | 东莞、珠海、河源3市生猪瘦肉精监测和鸡肉磺胺类药物残留监测 |
| 4 | 珠海市农产品质量监督检验测试中心 | 肇庆、云浮2市生猪瘦肉精监测和鸡肉磺胺类药物残留监测 |
| 5 | 东莞市农业检验监测所 | 中山、佛山、惠州3市生猪瘦肉精监测和鸡肉磺胺类药物残留监测 |
| 6 | 惠州市农产品质量安全监督检测中心 | 揭阳、潮州、汕头3市生猪瘦肉精监测和鸡肉磺胺类药物残留监测 |

附表2：

广东省2007年畜禽产品质量安全例行监测抽样单

| 检验类别 | 例行抽查 |  | 样品名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  | 商 标 |  |  |  |
| 抽样基数 |  |  | 抽样数量 |  |  |  |
| 检验项目 |  |  | 保存情况 |  | 冷冻 |  |
| 被抽样单位 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 邮编/电话 |  |  |  |
| 样品包装 | 完好,不完好 |  | 企业性质 |  |  |  |
| 抽样方式 | 总体随机,其它 |  | 签封标志 |  | 完好,不完好 |  |
| 样品编号 | 运送畜主名称及联系方式 |  | 动物产地 |  | 检疫证号 | 准运证号 |
| 抽样人及被抽样单位（人）仔细阅读下面文字，确认后签名： 我认真负责地填写（提供）了以上内容，确认填写内容及所抽样品的真实、可靠。 |  |  |  |  |  |  |
| 被抽样单位盖章或签名 被抽样单位主管人签名 年 月 日 |  | 抽样单位盖章 抽样人签名 年 月 日 |  | 协助抽样单位 协助人签名 年 月 日 |  |  |

此单一式三份，第一联存根，第二联随样品，第三联由被抽样单位保存。

(抽样单位名称          )

(地址       邮编       )

(电话                  )

附表3

2007年××市畜禽产品质量安全例行监测抽样情况表

共  页第  页

| 抽样人 |  |  | 抽样单位： （公章） |  | 协助抽样单位： （公章） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽样时间 |  |  |  |  |  |
| 被抽样单位及抽取样品情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 被抽样单位名称 |  | 样品名称 | 样品号码 |  |

附表4

2007年××市畜禽产品质量安全第×次例行监测抽检情况表

- 第×次抽查情况分析表

1、各类畜禽产品不合格率情况

| 样品种类 | 抽检样品总数 | 不合格样品数 | 抽样不合格率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪 尿 |  |  |  |
| 猪 肝 |  |  |  |
| 鸡 肉 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

2、盐酸克仑特罗检出情况

| 样品种类 | 抽检样品总数 | 不合格样品数 | 抽样不合格率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪 肝 |  |  |  |
| 猪 尿 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

3、磺胺类药物残留检出及超标（不合格）情况

|  | 抽检样品总数 | 不合格样品数/ 检出次数 | 抽样不合格率%/ 检出率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 磺胺类药物总量 |  |  |  |
| 磺胺嘧啶（SD） |  |  |  |
| 磺胺嘧啶（SMM） |  |  |  |
| 磺胺地索辛（SDM） |  |  |  |
| 磺胺二甲嘧啶（SM2） |  |  |  |
| 磺胺甲氧嗪（SMP） |  |  |  |
| 磺胺甲恶唑（SMZ） |  |  |  |
| 磺胺喹恶啉（SQ） |  |  |  |

4、养殖场、生猪屠宰场、农贸市场、超市不合格率情况

| 抽检地点 | 抽检样品总数 | 不合格样品数 | 抽样不合格率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 养 殖 场 |  |  |  |
| 生猪屠宰场 |  |  |  |
| 农贸市场 |  |  |  |
| 超 市 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

5、本地、外地畜禽产品不合格情况

|  | 抽查总数 | 不合格数 | 本地畜产品数量 | 本地畜产品不合格数 | 本地畜产品不合格率(占本地产品数量) % | 外地畜产品数量 | 外地畜产品不合格数 | 外地畜产品不合格率(占外地菜数量) % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第×次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、×次抽查情况比较

1、×次畜禽产品抽查不合格率比较表

| 抽查次序 | 抽检样品总数 | 不合格样品数 | 抽样不合格率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |
| 第三次 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

2、×次抽查畜禽产品不合格率比较

|  | 养殖场 |  |  | 生猪屠宰场 |  |  | 农贸市场 |  |  | 超市 |  |  | 合 计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抽查总数 | 不合格数 | 不合格率% | 抽查总数 | 不合格数 | 不合格率% | 抽查总数 | 不合格数 | 不合格率% | 抽查总数 | 不合格数 | 不合格率% | 抽查总数 | 不合格数 | 不合格率% |
| 第一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、×次抽查盐酸克仑特罗检出情况比较表

|  | 抽检样品总数 | 不合格样品数 | 抽样不合格率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |
| 第三次 |  |  |  |

4、×次抽查畜禽产品磺胺类药物残留超标情况比较表

|  | 抽检样品总数 | 不合格样品数 | 抽样不合格率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |
| 第三次 |  |  |  |

三、2007年×城市畜禽产品质量安全第×次例行监测样品基本情况表

| 序号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品编号 | 猪源（具体到养殖场和养殖户） | 检测项目 | 标准规定（最低检出限）（µg/kg，µg/L） | 检测数值（µg/kg、µg/L) | 检测结果判定（合格或不合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、××市 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）超市 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）农贸批发市场 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （三）屠宰场 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (四)养殖场 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、××市 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）超市 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）农贸批发市场 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （三）屠宰场 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (四)养殖场 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |